## ALLEGATO DISAN edifici
PR FESR 2021/2027 Azione 5.2.1 - Attuazione delle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne (STAMI) RIQUALIFICAZIONE EDIFICI PUBBLICI
Allegato parte integrante della dichiarazione in relazione all'assolvimento degli obblighi in materia di DNSH e monitoraggio ambientale
OBIETTIVO 1- MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI (OBBLIGATORIA PER TUTTI I BENEFICIARI)
PRE INTERVENTO
CONSUMO PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO | Unità di misura kWh consumati/anno | anno di riferimento
Quantità di energia elettrica rinnovabile consumata nell’anno precedente all'avvio del progetto nel sito oggetto di intervento
Quantità di energia elettrica NON rinnovabile consumata nell’anno precedente all'avvio del progetto nel sito oggetto di intervento
Quantità di energia termica rinnovabile (es. solare, caldaia a pellet) consumata nell’anno precedente all'avvio del progetto nel sito oggetto di intervento* | * NOTA per energia termica: nel caso si disponga SOLO del quantitativo in mc occorre utilizzare i valori di POTERE CALORIFICO INFERIORE del combustibile disponibili sul sito del MASE, riportando il valore conseguente in kWh (https://www.ets.minambiente.it/Download/217/Tabella_coefficienti_standard_nazionali_2019-2021_v1.pdf)
Quantità di energia termica non rinnovabile (es. caldaia a gas) consumata nell’anno precedente all'avvio del progetto nel sito oggetto di intervento *
POST INTERVENTO
CONSUMO DOPO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO | Unità di misura kWh consumati/anno | anno di riferimento
Quantità di energia elettrica rinnovabile consumata nel sito oggetto di intervento a seguito della realizzazione del progetto (anche attraverso un'eventuale stima, la più precisa possibile, la cui metodologia di calcolo deve essere descritta nella DISAN )
Quantità di energia elettrica NON rinnovabile consumata nel sito oggetto di intervento a seguito della realizzazione del progetto (anche attraverso un'eventuale stima, la più precisa possibile, la cui metodologia di calcolo deve essere descritta nella DISAN )
Quantità di energia termica rinnovabile (es. solare, caldaia a pellet) consumata nel sito oggetto di intervento a seguito della realizzazione del progetto (anche attraverso un'eventuale stima, la più precisa possibile, la cui metodologia di calcolo deve essere descritta nella DISAN ) | * NOTA per energia termica: nel caso si disponga SOLO del quantitativo in mc occorre utilizzare i valori di POTERE CALORIFICO INFERIORE del combustibile disponibili sul sito del MASE, riportando il valore conseguente in kWh (https://www.ets.minambiente.it/Download/217/Tabella_coefficienti_standard_nazionali_2019-2021_v1.pdf)
Quantità di energia termica NON rinnovabile (es. solare, caldaia a pellet) consumata nel sito oggetto di intervento a seguito della realizzazione del progetto*(anche attraverso un'eventuale stima, la più precisa possibile, la cui metodologia di calcolo deve essere descritta nella DISAN)
OBIETTIVO 2- ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (SOLO SE PERTINENTE AL PROGETTO)
PRE INTERVENTO
Indicatore | Unità di misura | anno di riferimento
Superficie permeabile occupata nell’area interessata nell’anno precedente all'avvio del progetto | mq
Superficie NON permeabile occupata nell’area interessata nell’anno precedente all'avvio del progetto | mq
POST-INTERVENTO
Indicatore | Unità di misura (kg/anno) | anno di riferimento
Superficie permeabile occupata nell’area interessata dall’intervento a seguito della realizzazione del progetto | mq
Superficie NON permeabile occupata nell’area interessata dall’intervento a seguito della realizzazione del progetto | mq
OBIETTIVO 4 - ECONOMIA CIRCOLARE E PRODUZIONE DEI RIFIUTI (OBBLIGATORIA PER TUTTI I BENEFICIARI)
PRE-INTERVENTO
Indicatore | Unità di misura | anno di riferimento
rifiuti prodotti inviati a recupero nell’anno precedente all'avvio del progetto nel sito oggetto di intervento | kg
rifiuti prodotti inviati a smaltimento nell’anno precedente all'avvio del progetto nel sito oggetto di intervento | kg
POST-INTERVENTO
Indicatore | Unità di misura | anno di riferimento
rifiuti prodotti inviati a recupero a seguito della realizzazione del progetto | kg
rifiuti prodotti inviati a smaltimento a seguito della realizzazione del progetto | kg
rifiuti da costruzione e demolizione (CER 17) prodotti durante la realizzazione dell’intervento ed inviati a recupero (stima totale per progetto) | kg
rifiuti da costruzione e demolizione (CER 17) prodotti durante la realizzazione dell’intervento ed inviati a smaltimento (stima totale per progetto) | kg